Приложение №1 

к приказу № ___ от 05.08.2024

Техническое задание

	№ 
	1
	
	 от 
	05.08.2024г.


Выполнение работ по ремонту помещения санузлов (3 помещения) и замены окон в здании в ЧОУ «Православная гимназия во имя Святой Троицы» по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Бульварная, дом 5
НАИМЕНОВАНИЕ, ОБЪЁМ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ:

1.Выполнить работы по ремонту помещений санузлов (3 помещения) и замены окон в здании в ЧОУ «Православная гимназия во имя Святой Троицы» по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Бульварная, дом 5, в соответствии  с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и действующими, требованиями технических,  санитарных  и  пожарных  норм.

2. Состав и объемы работ определяются дефектными ведомостями №№ 1/Д, 2/Д, и локальными сметными расчетами №№ 1, 2.
3. Комплекс работ по замене окон, согласно дефектной ведомости № 1/Д,  включает в себя:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	1,21

	
	Вывоз строительного мусора
	
	

	2
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,678

	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным  дорожным покрытием на расстояние 18 км
	т
	2,678

	
	Раздел 2. Окна
	
	

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	1,175

	5
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2
	м2
	117,5

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,035

	7
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	3,5

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,9975

	9
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	99,75

	10
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,631

	11
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	18,93

	12
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,931

	13
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,171304


3.1. Работы должны оказываться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой). Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и запчасти элементов оборудования подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество. Материалы и комплектующие должны быть новыми, ранее не бывшие в употреблении. При выполнении Договора должны применяться материалы, соответствующие требованиям  ГОСТ, имеющие современные, эффективные эксплуатационные характеристики, не иметь каких-либо дефектов и недостатков, быть пригодным для использования по целевому назначению.

4. Комплекс ремонта помещений санузлов (3 помещения), согласно дефектной ведомости № 2/Д,  включает в себя:
	№ п/п 
	Наименование работ
	 Ед. изм. 
	Кол-во

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	
	Стены
	
	

	1
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,8

	
	Полы
	
	

	2
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,53

	
	Сантехнические работы
	
	

	3
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,06

	4
	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 шт
	0,06

	5
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,08

	6
	Демонтаж//Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	0,15

	7
	Демонтаж//Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,15

	
	Вывоз строительного мусора
	
	

	8
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,879

	9
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	7,911

	10
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным  дорожным покрытием на расстояние 18 км
	т
	8,79

	
	Раздел 2. Отделочные работы
	
	

	
	Потолок
	
	

	11
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	35

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0,35

	13
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3,605

	14
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,35

	15
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
	т
	0,01155

	16
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	7,7

	
	Полы
	
	

	17
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0,53

	18
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм
	м2
	54,06

	19
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,00053

	20
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,636

	21
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
	кг
	7,314

	22
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,33

	23
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	33,33

	
	Стены
	
	

	24
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная
	100 м2
	0,4

	25
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,8

	26
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,04

	27
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	м2
	80

	28
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,3

	
	Раздел 3. Сантехнические работы
	
	

	29
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,4

	30
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,3

	31
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	30,75

	32
	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	6

	33
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	4

	34
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	6

	35
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	6

	36
	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 3/4"
	100 шт
	0,3

	37
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм (Valtec VT.218.№04)
	шт
	6

	38
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,015

	39
	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,7 мм, длина 1,0 м
	шт
	15

	40
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	4

	41
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм
	шт
	6

	42
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл
	0,6

	43
	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм
	компл
	6

	44
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм  (для бочка ГГ 60см)
	10 шт
	0,6

	45
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл
	0,8

	46
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм
	компл
	8

	47
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм (для смесителя 45Fe Дл..шток)
	10 шт
	0,8

	48
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	4

	
	Короб
	
	

	49
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Устройство короба из ГКЛ)
	100 м2
	0,06

	50
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	6,3


4.1. Ремонт инженерных систем выполнить в соответствии СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», и действующими, на момент проведения работ,  требованиями технических,  санитарных  и  пожарных  норм.

4.2. Ремонт санитарно-технических систем выполнить с соблюдением      технических   требований, которые обеспечивают необходимое качество ремонта внутренних санитарно-технических систем, в том числе:

- плотность соединений и прочность креплений элементов системы;

- соблюдение уклонов трубопроводов;

- отсутствие кривизны и изломов на прямолинейных участках трубопровода;

- исправность запорно-регулирующей арматуры;

- резьбовые соединения трубопроводов и запорная арматура должны располагаться в местах, доступных для осмотра, ремонта и замены;

- трубопроводы и санитарно-техническое оборудование должны быть прочно закреплены, конструкция креплений должна допускать свободное перемещение труб под влиянием изменения температуры;

- на подводках к санитарно-техническому оборудованию, установить запорную арматуру. 

 Марку, тип санитарно-технического оборудования и водоразборной арматуры согласовать с заказчиком. При выборе унитаза-компакта учитывать его конструктивные особенности для обеспечения надежного крепления в процессе монтажа.

4.2. Отключение инженерных систем для производства ремонтных работ обеспечивает Подрядчик. По окончанию ремонта инженерных сетей выполнить запуск систем.

4.4. Монтаж трубопроводов канализации производить открыто (выше уровня пола) из стандартных элементов: прямых участков и фасонных элементов - тройников, отводов, переходов, соблюдая уклон трубопроводов (0,02м на 1м).
4.5. По окончанию монтажных работ выполнить пролив трубопроводов системы канализации, в присутствии Заказчика.
5.Требования к оборудованию, материалам, изделиям, комплектующим (далее – товары), поставляемым Подрядчиком и применяемым при выполнении Работ.
5.1.  Все товары, применяемые при выполнении работ (оборудование, комплектующие изделия и материалы), должны быть новыми и разрешенными к применению, соответствовать требованиям (при наличии) государственных стандартов, технических регламентов, экологических, противопожарных, санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и правил, технических условий, иной действующей нормативно-технической документации Российской Федерации.
5.2. Документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям подпункта 7.1 настоящего пункта, являются: технический паспорт товара, инструкция по эксплуатации, а также, в зависимости от требований законодательства Российской Федерации, сертификат соответствия (декларация о соответствии), сертификат пожарной безопасности, свидетельство о государственной регистрации, экспертное заключение о соответствии продукции Единым к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и другие.

5.3. Перед применением (монтажом, установкой) товаров Подрядчик подтверждает соответствие технических характеристик, качества предлагаемых к использованию товаров требованиям, установленным в локальных сметных расчетах (приложения к настоящему Техническому заданию), путем представления Заказчику соответствующих документов, указанных в подпункте 7.2 настоящего пункта, а также предоставляет образцы отделочных материалов.

5.4. Указанные в локальных сметных расчетах (приложения к настоящему Техническому заданию) товарные знаки, а также наименования производителей товаров носят описательный (информационный) характер. Допускается предоставление Подрядчиком эквивалентных товаров, являющихся равноценными или превосходящими по своим техническим характеристикам товарам, предусмотренным в локальных сметных расчетах.
5.5. В случае, если предлагаемые Подрядчиком товары являются эквивалентными товарам,  перед их применением (монтажом, установкой) Подрядчик представляет Заказчику все необходимые документы согласно подпункту 5.2 настоящего пункта, подтверждающие их эквивалентность характеристикам, указанным в локальных сметных расчетах.

Заказчик вправе отказать Подрядчику в применении предлагаемых им товаров, в связи с несоответствием их технических характеристик, качества, заявленным в локальных сметных расчетах, или не подтверждением Подрядчиком их эквивалентности (непредставлением документов, подтверждающих эквивалентность товаров). В таком случае Подрядчик обязан произвести их замену на товар, соответствующий требованиям или представить подтверждающие документы.

6. Общие положения. 
6.1. Не позднее 1 (одного) рабочего дня Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима на объекте (месте выполнения Работ), предоставляет Заказчику приказ о его назначении.

6.2. Скрытые работы Подрядчик незамедлительно предъявляет Заказчику, с последующим составлением актов освидетельствования скрытых работ (приказ Минстроя РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Порядок и состав исполнительной документации»).
6.3. Подрядчик производит фото- и видео- фиксацию хода выполнения Работ, отражающую технологическую последовательность производства Работ. Данные материалы фото- и видео- фиксации предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации при сдаче-приемке результата Работ.

6.4. Подрядчик обеспечивает содержание и уборку объекта, соблюдение норм складирования строительных материалов, правил пожарной безопасности.

6.5. До передачи объекта Заказчику, Подрядчик несет полную материальную ответственность за повреждение результатов выполненных Работ.

7. Сдача-приемка результатов выполненных работ.
7.1. При сдаче-приемке результата выполненных Работ Подрядчик предоставляет на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и комплект исполнительной документации на все виды выполненных Работ по реестру в объеме, установленном нормативными актами Российской Федерации, в том числе:

- документы, подтверждающие соответствие технических характеристик, качества и безопасности товаров, поставляемых Подрядчиком и применяемых при выполнении Работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- протоколы (акты) испытаний по результатам выполненных Работ, предусмотренные настоящим Техническим заданием;

- фото- и видеоматериалы, отражающие технологическую последовательность производства Работ (предоставляются в электронном виде на флеш носителе);

7.2.
В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации, указанной в подпункте 7.1. настоящего пункта, приемка результатов выполненных Работ не осуществляется. Акт о приемке выполненных работ, формы КС 2, без подписания, возвращается представителю Подрядчика.

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Иркутская область, город Ангарск, улица Бульварная, дом 5.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: с даты заключения Договора по комплексу работ п.3 до 20.12.2024; по комплексу работ п.4 до 01.10.2024


СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ:  3 года со дня подписания Акта приёмки выполненных работ,  формы КС-2.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: согласно расчету начальной максимальной цены контракта (НМЦК). 

	ПРИЛОЖЕНИЕ:
	1. Локальный сметный расчет № 1/24 на замену окон, на сумму 1682747,77 руб.

2. Локальный сметный расчет № 2/24 на ремонт помещений санузлов (3 помещения),  на сумму 918286,22 руб.




	Директор в ЧОУ «Православная гимназия во имя Святой Троицы»

	В.И. Рублик



